## FŐÖSSZESÍTŐ
A költségkiírás tételeiben szereplő termék megnevezések csak műszaki színvonalat jeleznek, minden tételre érvényes kiegészítés " vagy ezzel műszakilag egyenértékű"
GÁRDONY, GÁRDONY GÉZA UTCA IVÓVÍZVEZETÉK REKONSTRUKCIÓJA A VÁROSKÖZPONT ELŐTTI SZAKASZON
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0

## MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ
Megnevezés | Vízvezeték építés
| Anyagköltség | Díjköltség
Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek | 0 | 0
Irtás föld- és sziklamunka | 0 | 0
Közmű és vízépítési munkák | 0 | 0
Közlekedés építési munkák | 0 | 0
Kiegészítő tevékenységek létesítmények | 0 | 0
Összesen (HUF) | 0 | 0
0

## vízvezeték
GÁRDONY, GÁRDONY GÉZA UTCA IVÓVÍZVEZETÉK REKONSTRUKCIÓJA A VÁROSKÖZPONT ELŐTTI SZAKASZON
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek
1 | 12-002-001.1 | Közúti híd gyalogos forgalomra | 8 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 12-002-001.2.2 | Közúti híd közúti forgalomra, 10 t terhelésre | 10 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | K | Ideiglenes vízellátás ivóvíz repülővezeték kiépítésével az Üzemeltetővel egyeztetett módon, a meglévő bekötéseken folyamatos vízellátás biztosítására | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4 | 12-012-001.1.1-0025002 | Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m2 alapterületig Raktár konténer, 10,00 m2-ig, bérleti díj/hó | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | 12-012-001.2.1-0025005 | Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m2 alapterületig Iroda konténer, 10,00 m2-ig, bérleti díj/hó | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | 12-012-001.3.1-0025008 | Konténer bérleti díj elszámolása, mosdó, zuhanyzó, WC konténer 10,00 m2 alapterületig Kombinált W.C. konténer, 10,00 m2-ig, bérleti díj/hó | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | 13-001-001.2.1.2 | Munkaárok dúcolása és bontása5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig,kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, zártsorú | 424.5 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 19-021-001.1.1 | Irtás, föld- és sziklamunka fejezetre vonatkozó költségtérítések Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, radiometriális eljárással | 5 | db |  |  | 0 | 0
9 | K | Biztonsági védőkorlát készítése | 247 | m |  |  | 0 | 0
Irtás föld- és sziklamunka
10 | 21-003-002.1.2 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. | 20 | m3 |  |  | 0 | 0
11 | 21-003-007.1.1.1 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyakhelyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m2-ig, 2,0 m mélységig | 28 | m3 |  |  | 0 | 0
12 | 21-003-006.2.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig | 424.5 | m3 |  |  | 0 | 0
13 | 21-004-004.1.2-0120125 | Talajjavító réteg készítésevonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T, Délegyháza | 42.45 | m3 |  |  | 0 | 0
14 | 21-008-002.1.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% | 42.45 | m3 |  |  | 0 | 0
15 | 21-003-011.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 141.5 | m3 |  |  | 0 | 0
16 | 21-008-002.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 141.5 | m3 |  |  | 0 | 0
17 | 21-003-011.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 240.55 | m3 |  |  | 0 | 0
18 | 21-008-002.1.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% | 240.55 | m3 |  |  | 0 | 0
19 | K | Útátfúrás KHT út alatt V-1-1 és V-1-2 jelű vezeték keresztezésénél indító és fogadó akna kialakításával | 16 | m |  |  | 0 | 0
20 | K | Kiszoruló föld felrakása szállítóeszközre, géppel, Elszállítása kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal | 28 | m3 |  |  | 0 | 0
21 | K | Bontott ac cső elszállítása hulladék kijelölt lerakó helyre | 143 | m |  |  | 0 | 0
22 | K | Bontott KM-PVC cső elszállítása lerakó helyre | 104 | m |  |  | 0 | 0
Közmű és vízépítési munkák
23 | 54-000-001.4.1 | Csővezetékek bontása,idomokkal és szerelvényekkel együtt, azbesztcement nyomócső, 200 mm {átmérő}-ig | 143 | m |  |  | 0 | 0
24 | 54-000-001.5 | Csővezetékek bontása,idomokkal és szerelvényekkel együtt, műanyag (PVC) nyomócső, bármely méretben | 104 | m |  |  | 0 | 0
25 | K | Bontott ac cső biztonságos elszállítása veszélyes hulladék lerakó helyre | 143 | m |  |  | 0 | 0
26 | K | Bontott KM-PVC cső elszállítása kijelölt lerakóhelyre | 104 | m |  |  | 0 | 0
27 | 54-005-005.3-0110172 | PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 110x6,6 mm 10bar (C=1,25), 100VSDR17110EN100K | 156 | m |  |  | 0 | 0
28 | 54-005-005.5-0110175 | PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 160x9,5 mm 10bar (C=1,25), 100VSDR17160EN12K | 79 | m |  |  | 0 | 0
29 | 54-005-005.5-0110052 | PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 160x9,1 mm 7,5bar (C=1,25), 80VSDR17616012K (Védőcső) | 44 | m |  |  | 0 | 0
30 | 54-005-005.6-0110178 | PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 225x13,4 mm 10bar (C=1,25), 100VSDR17225EN12K | 64 | m |  |  | 0 | 0
31 | 54-005-005.7-0110054 | PIPELIFE PE80 ivovíz nyomócső 280x15,9 mm 7,5bar (C=1,25), 80VSDR17628012K (Védőcső) | 30 | m |  |  | 0 | 0
32 | M54-007-003.2.2 | Védőcső lezárása gumiharang felszerelésével, méret: D110 (vezeték)/D160 (védőcső) | 8 | db |  |  | 0 | 0
33 | M54-007-003.2.3 | Védőcső lezárása gumiharang felszerelésével, méret: D225 (vezeték)/D280 (védőcső) | 2 | db |  |  | 0 | 0
34 | 54-007-004.1 | Vezetékcső védőcsőbe húzása(többletidő a csőfektetési tételekre), DN 300 méretig | 74 | m |  |  | 0 | 0
35 | 54-011-001.1-0921521 | Csőtartó beépítése fix vagy csúszó kivitelben, csőtartó tömege: 2 kg/db-ig Csúszó csőtartótámasz 2,00 kg/db-ig | 37 | db |  |  | 0 | 0
36 | 54-011-005 | Nyomvonaljelző fektetése,20 cm széles sárga műanyag szalagból,műanyag csövek fölé | 283 | m |  |  | 0 | 0
37 | 54-016-008.1 | Csővezetékek tisztítása szivacsos mosatással, DN 200 méretig | 299 | m |  |  | 0 | 0
38 | 54-016-006.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózatinyomáspróbája vízzel, 200 mm külső {átmérő}-ig | 299 | m |  |  | 0 | 0
39 | 54-016-007.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 299 | m |  |  | 0 | 0
I. CSOMÓPONT
40 | K | 1,3x1,8x1,5 belméretű előregyártott szerelvényakna építése, kavics ágyazatra, 20cm vstg vb födémmel 60x60cm lebúvó nyílással KO acél fedlappal; műanyag bevonatos hágcsóval | 1 | db |  |  | 0 | 0
41 | M54-021-002.1.7.1-0144653 | DN200 Multi/Joint karimás tokos kötőidom, epoxigyanta külső-belső bevonattal | 1 | db |  |  | 0 | 0
42 | 54-006-001.2.4-0120377 | MVV-ISG GTE gumiékzárású tolózár, öntöttvas, laposházú F4, PN 10 DN 200 | 2 | db |  |  | 0 | 0
43 | 54-021-001.1.7.1-0143624 | L. Frischhut GGG karimás T-idom NÁ 200/ NÁ 100, epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10 Cikkszám: T200100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
44 | 54-006-001.2.2-0120394 | MVV-ISG GTE gumiékzárású tolózár, öntöttvas, oválisházú F5, PN 16 DN 100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
45 | 54-006-004.1.2-0154863 | Kézikerék tolózárhoz NÁ 100-150 GG Cikkszám: TZQK100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
46 | 54-006-004.1.3-0154864 | Kézikerék tolózárhoz NÁ 200 GG Cikkszám: TZQK200 | 2 | db |  |  | 0 | 0
47 | 54-005-006.6-0246524 | PIPELIFE PE elektrofúziós karmantyú PE100 SDR17 225 mm, K225PE100SDR17 | 1 | db |  |  | 0 | 0
48 | 54-005-006.6-0247117 | PIPELIFE PE sima végű hosszított peremes toldat 225 mm SDR17, PEPETOH225SDR17 | 1 | db |  |  | 0 | 0
49 | 54-005-006.3-0247112 | PIPELIFE PE sima végű hosszított peremes toldat 110 mm SDR17, PEPETOH110SDR17 | 1 | db |  |  | 0 | 0
50 | 54-005-006.3-0246509 | PIPELIFE PE elektrofúziós karmantyú PE100 SDR11 110 mm, K110PE100SDR11 | 1 | db |  |  | 0 | 0
51 | 54-009-001.2.3 | Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100-600 méret között, DN 200 | 1 | db |  |  | 0 | 0
52 | 54-009-001.1.5 | Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
II. CSOMÓPONT
53 | 54-005-006.3-0247112 | PIPELIFE PE sima végű hosszított peremes toldat 110 mm SDR17, PEPETOH110SDR17 | 1 | db |  |  | 0 | 0
54 | 54-005-006.3-0246509 | PIPELIFE PE elektrofúziós karmantyú PE100 SDR11 110 mm, K110PE100SDR11 | 1 | db |  |  | 0 | 0
55 | 54-005-006.6-0246608 | PIPELIFE PE elektrofúziós szűkített T-idom 225 mm x 110 mm x 225 mm, T225-110PE100SDR11 | 1 | db |  |  | 0 | 0
56 | 54-005-006.6-0246668 | PIPELIFE PE elektrofúziós elektrofúziós szűkítő 225 mm x 160 mm SDR11, PESZ-E225-160 | 1 | db |  |  | 0 | 0
57 | 54-009-001.1.5 | Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
III. CSOMÓPONT
58 | K | 1,3x1,8x1,5 belméretű előregyártott szerelvényakna építése, kavics ágyazatra, 20cm vstg vb födémmel 60x60cm lebúvó nyílással KO acél fedlappal; műanyag bevonatos hágcsóval | 1 | db |  |  | 0 | 0
59 | 54-005-006.3-0247112 | PIPELIFE PE sima végű hosszított peremes toldat 110 mm SDR17, PEPETOH110SDR17 | 1 | db |  |  | 0 | 0
60 | 54-005-006.3-0246509 | PIPELIFE PE elektrofúziós karmantyú PE100 SDR11 110 mm, K110PE100SDR11 | 1 | db |  |  | 0 | 0
61 | 54-006-001.2.2-0120394 | MVV-ISG GTE gumiékzárású tolózár, öntöttvas, oválisházú F5, PN 16 DN 100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
62 | 54-006-004.1.2-0154863 | Kézikerék tolózárhoz NÁ 100-150 GG Cikkszám: TZQK100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
63 | 54-005-006.5-0247114 | PIPELIFE PE sima végű hosszított peremes toldat 160 mm SDR17, PEPETOH160SDR17 | 2 | db |  |  | 0 | 0
64 | 54-005-006.5-0246521 | PIPELIFE PE elektrofúziós karmantyú PE100 SDR17 160 mm, K160PE100SDR17 | 2 | db |  |  | 0 | 0
65 | 54-005-006.5-0246549 | PIPELIFE PE elektrofúziós könyök 160 x 45° SDR11, W16045100SDR11 | 2 | db |  |  | 0 | 0
66 | 54-021-001.1.6.1-0143606 | L. Frischhut GGG karimás T-idom NÁ 150/ NÁ 100, epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: T150100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
67 | 54-006-004.1.2-0154863 | Kézikerék tolózárhoz NÁ 100-150 GG Cikkszám: TZQK100 | 2 | db |  |  | 0 | 0
68 | 54-006-001.2.3-0120376 | MVV-ISG GTE gumiékzárású tolózár, öntöttvas, laposházú F4, PN 10 DN 150 | 2 | db |  |  | 0 | 0
69 | 54-009-001.2.2 | Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100-600 méret között, DN 150 | 2 | db |  |  | 0 | 0
70 | 54-009-001.1.5 | Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
IV. CSOMÓPONT
71 | M54-021-002.1.6.1-0144713 | Multi/Joint kéttokos áttolóidom NA150 | 1 | db |  |  | 0 | 0
V. CSOMÓPONT
72 | M54-021-002.1.4.1-0144711 | Multi/Joint kéttokos áttolóidom NA100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
VI. CSOMÓPONT
73 | 54-005-006.3-0246629 | PIPELIFE PE elektrofúziós végelzáró 110 mm SDR11, PE100K110SDR11 | 1 | db |  |  | 0 | 0
VII. CSOMÓPONT
74 | M54-021-002.1.4-0144651 | Multi/Joint karimás tokos kötőidom, epoxigyanta külső-belső bevonattal NÁ 100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
75 | 54-006-001.2.2-0120394 | MVV-ISG GTE gumiékzárású tolózár, öntöttvas, oválisházú F5, PN 16 DN 100 | 3 | db |  |  | 0 | 0
76 | 54-006-004.1.2-0154863 | Kézikerék tolózárhoz NÁ 100-150 GG Cikkszám: TZQK100 | 3 | db |  |  | 0 | 0
77 | 54-021-001.1.4.1-0143586 | L. Frischhut GGG karimás T-idom NÁ 100/ NÁ 100, epoxigyanta külső-belső bevonattal, PN 10-16 Cikkszám: T100100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
78 | 54-005-006.3-0247112 | PIPELIFE PE sima végű hosszított peremes toldat 110 mm SDR17, PEPETOH110SDR17 | 2 | db |  |  | 0 | 0
79 | 54-005-006.3-0246509 | PIPELIFE PE elektrofúziós karmantyú PE100 SDR11 110 mm, K110PE100SDR11 | 2 | db |  |  | 0 | 0
80 | 54-009-001.1.5 | Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 100 | 2 | db |  |  | 0 | 0
VIII. CSOMÓPONT
81 | 54-005-006.3-0246629 | PIPELIFE PE elektrofúziós végelzáró 110 mm SDR11, PE100K110SDR11 | 1 | db |  |  | 0 | 0
IX. CSOMÓPONT
82 | 54-005-006.3-0247112 | PIPELIFE PE sima végű hosszított peremes toldat 110 mm SDR17, PEPETOH110SDR17 | 1 | db |  |  | 0 | 0
83 | 54-005-006.3-0246509 | PIPELIFE PE elektrofúziós karmantyú PE100 SDR11 110 mm, K110PE100SDR11 | 1 | db |  |  | 0 | 0
84 | 54-009-001.1.5 | Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 100 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Közlekedés építési munkák
85 | K63-001 | aszfalt burkolatok vágása | 76 | m |  |  | 0 | 0
86 | 63-001-002.2 | Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel | 3.8 | m3 |  |  | 0 | 0
87 | 61-001-002.2 | Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggalvagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel | 7.6 | m3 |  |  | 0 | 0
88 | 61-003-002.1-0710010 | Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagústabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben,CKt vagy CTt jelű keverékből CKt jelű stabilizált kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió | 7.6 | m3 |  |  | 0 | 0
89 | 63-102-001.1.3.2-0750005 | AC 22 alap, aszfaltkeverékből, 70 mm vastagságban terítve Alapréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg zúzott kővel, homokos kaviccsal, homokkal | 2.28 | m3 |  |  | 0 | 0
90 | 63-102-001.31.3.3-0750206 | AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal | 1.52 | m3 |  |  | 0 | 0
91 | K | Törmelék elszállítása lerakóhelyi illetékkel | 11.4 | m3 |  |  | 0 | 0
Kiegészítő tevékenységek, létesítmények
92 | K | Forgalomterelési terv készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
93 | K | Forgalomterelés kiépítése | 3 | készlet |  |  | 0 | 0
94 | K | Gázvezeték kitűzése EON által bejegyzett geodétával | 60 | m |  |  | 0 | 0
95 | K | Vízvezeték földmunkát megelőző kitűzése | 299 | m |  |  | 0 | 0
96 | K | Vízvezeték nyíltárkos geodéziai bemérése, megvalósulási dokumentáció készítése | 299 | m |  |  | 0 | 0
97 | K | Tervezői művezetés, heti 1 alkalom | 4 | db |  |  | 0 | 0
98 | K | Érintett közműszolgáltatók szakfelügyelete | 10 | óra |  |  | 0 | 0